2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

2.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта)  автобусы № 24,25,13,14 остановка «Тайга»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да, нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _____100 метров

2.2.2. Время движения (пешком)  ___2  минуты

2.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути: да, нет

2.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет

2.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет.

2.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,  нет

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ВНД |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

--------------------------------

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДП | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 2. | Вход (выходы) в здание | НЕТ | ДП | ДУ | ДП | ДП | НЕТ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | НЕТ | ДП | ДУ | ДП | ДП | НЕТ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ | ДП | ДУ | ДП | ДП | НЕТ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДП | ДУ | ДП | ДП | НЕТ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | ДУ | НЕТ | ДУ | НЕТ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | ДП | ДУ | ДП | ДП | НЕТ |
| 8. | Все зоны и участки <**> | НЕТ | ДП | ДУ | ДП | ДП | НЕТ |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Территория, прилегающая к зданию частично доступна  для всех категорий инвалидов, т.к. асфальт   неровный , высокие бордюры, нет плавных спусков для колясок, нет рельефных и силуэтных указателей, звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Вход в здание так же невозможен для всех,  так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов, высота порогов  и отсутствие пандусов, отсутствие звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения, так как ширина лестничного пролета  и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Так же  нет звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха,  умственными нарушениями Для инвалидов по зрению зоны целевого назначения недоступны, т.к. нет указателей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, на контрастном фоне;  также они недоступны и для ивалидов-колясочников. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи в частичной  доступности для всех категорий инвалидов, т.к. не позволяют площади помещений, не установлены поручни по боковым  сторонам помещений, нет рельефных и цветовых опознавательных знаков.  Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне да, нет

3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: имеется и оборудовано; имеется и не оборудовано; отсутствует

3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) тифлосудопереводчика:

- необходимость предоставления услуги для глухих есть, нет

- наличие сурдопереводчика, тифлопереводчика в наличие, отсутствует

- при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика): есть, нет

3.4 Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): да, нет

3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами__57 ч__, в том числе педагогических работников___24 ч__.

3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг:

наименование услуги_________________________________ в наличие, нет

3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг:

Наименование услуги________________________________ в наличие, нет

3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам - 1 чел

3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждении_____-______

3.10. Количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченным дошкольным образованием____-_____(для ДОУ и школа 163)

## 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Укладка ровного асфальтового покрытия, установка удобных перил, широких лестниц, плавный спуск для колясок. (до 2030года при наличии финансирования) | Установка рельефных и силуэтных указателей. (до 2030года при наличии финансирования) | - | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2017 год. |
| 2. | Вход (входы) в здание | - | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - до2030 года. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. (до 2030года при наличии финансирования) | Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. (до 2030года при наличии финансирования) | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2017 год. |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | - | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. (до 2030года при наличии финансирования)Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения -до 2030 года при наличии финансирования На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской (до 2030года при наличии финансирования) Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. (до 2030года при наличии финансирования) | Установка поручней на путях следования. (до 2030года при наличии финансирования) | - |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - до2030 года. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. (до 2030года при наличии финансирования) | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. (до 2030года при наличии финансирования) | Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | - | Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования - до2030 года. Установка крючков для одежды, костылей и др.принадлежностей. Срок выполнения – (до 2030года при наличии финансирования) | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. (до 2030года при наличии финансирования) | - |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте. | Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования до 2030 года. | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - 2020 год. | - |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги. При наличии финансирования до2030 года. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - до2030 года. | Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом. |
| 8. | Все зоны и участки |  |  |  |  |

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной

зоне.

4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

| N п/п | Показатель | Рекомендации по повышению показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | не требуется (достигнут/выполнен) | Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению) | Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению |  | Изготовление вывески (до 2030года при наличии финансирования) |  |
| 2. | Помещение для массовых мероприятий |  | приобретение специальной звуковой аппаратуры (до 2030года при наличии финансирования) |  |
| 3. | Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка |  | договор о предоставлении услуг сурдопереводчика |  |
| 4. | Инструктирование или обучение работников об условиях предоставления услуг инвалидам | не требуется |  |  |
| 5. | Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | не требуется |  |  |
| 6. | Наличие ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг | Оказание услуги в дистанционном режиме через официальный сайт | Возложить ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции |  |
| 7. | Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата |  | Возложить ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции |  |
| 8. | Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | Возложить ответственность на специалиста, внесение изменений в должностные инструкции |  |
| 8. | Охват детей-инвалидов от 5 до 18 лет дополнительным образованием |  |  |  |
| 9. | Охват детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием |  |  |  |
| 10. | Охват детей-инвалидов качественным общим образованием |  |  |  |

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: невозможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

Для адаптации необходимо организовать:

- помощь со стороны сотрудников ДОУ для сопровождения к месту получения услуги;

- иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно)

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих или капитальных ремонтов, иных документов- перечислить)__ввиду отсутствия финансирования никакие виды работ не запланированы_______________________

Приложения:

1. Акт обследования объекта от «14»_марта 2016г_№_1_

2. План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии:_______________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

Представитель местной общественной организации

«Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска _____________ А.М.Петренчук

Приложение № 1

к Паспорту доступности

МБДОУ д/с № 14

Акт обследования

к Паспорту доступности МБДОУ д/с № 14

от «14»марта 2016г  №_1_

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию  № 14  «Гнездышко»

1.2. Адрес объекта 663690,Красноярский край, г. Зеленогорск. ул. Мира, д.40.

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание   2 (этажа)    этажа,  _2256,0 кв. м,

часть здания _____-_____ этажей (или на ____-_______ этаже), ____-_____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), __11042,5кв. м

1.4.  Год  постройки  здания 1966г,  последнего  капитального  ремонта -_ 2007г

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  ______-______,

капитального ____-_____

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (ка тегория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | ширина калитки 90 см, не соответствует требованиям | К |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | Нет защитных ограждений на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа; звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках | КОС |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | отсутствует рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) высота подъема не соответствует | КОС |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | отсутствует | КОС |  | капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | отсутствует | КОСГУ |  | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

Заключение о доступности территории Территория, прилегающая к зданию частично доступна  для всех категорий инвалидов, т.к. асфальт   неровный, высокие бордюры, нет плавных спусков для колясок, нет рельефных и силуэтных указателей, звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)_Для установки пандуса необходим капитальный ремонт , для остальных элементов – индивидуальное решение с ТСР______________________________________________

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. Результат обследования входа (входов) в здание

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | Нет дверей распашных(Р) или автоматических раздвижных (А) Разворотные площадки поручни с двух сторон отсутствуют | К |  | капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | отсутствует | К |  | капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | входные площадки не соответствуют нормативам для доступности инвалидов на колясках; отсутствуют звуковые, визуальные и тактильные ориентиры | К |  | капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | высокие пороги | КО |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть | не все тамбура соответствуют по глубине и ширине нормативам для доступности инвалидов на колясках; отсутствуют звуковые, визуальные и тактильные ориентиры | К |  | капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*)_Вход в здание частично невозможен для всех,  так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов, высота порогов  и отсутствие пандусов, отсутствие звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. __ДУ_____________________________

_______________________________________________________________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)Для установки пандуса, входных площадок и тамбуров необходим капитальный ремонт , для остальных элементов – индивидуальное решение с ТСР_____

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (ка тегория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | нет разворотных площадок, мест для отдыха и ожидания, желтой контрастной окраски крайних ступеней, рельефной(тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу (ширина) | КОС |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | нет желтой контрастной окраски крайних ступеней, рельефной(тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу (ширина) | КОС |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | отсутствует | КО |  | капитальный ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | отсутствует | КО |  | капитальный ремонт |
| 3.5 | Двери | есть | ширина дверей не приспособлена для передвижения инвалидов-колясочников | КО |  | капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | ширина дверей не приспособлена для передвижения инвалидов-колясочников | КО |  | капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

Заключение о доступности пути (путей)  в здание (*)Пути передвижения в здании  невозможны  для инвалидов-колясочников,  так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов ,отсутствие пандусов и подъемника  высота порогов  и отсутствие пандусов, отсутствие звуковых, визуальных и тактильных ориентиров делает частично доступным для инвалидов по зрению. __ДУ_____________________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)_Ввиду отсутствия пандусов внутри здания и лифта (подъемника) и несоответствия ширины дверей для передвижения инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести капитальный ремонт, для остальных элементов достаточно индивидуального решения с ТСР ________________________________

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | ширина дверей не приспособлена для передвижения инвалидов-колясочников, нет подъемника | КОС |  | капитальный ремонт |
| 4.2 | Помещения для приема пищи | нет | - | - | - | капитальный ремонт |
| 4.3. | Медкабинет | есть | ширина дверей не приспособлена для передвижения инвалидов-колясочников нет подъемника | КОС |  | капитальный ремонт |
| 4.4. | Актовый зал | есть | ширина дверей не приспособлена для передвижения инвалидов-колясочников нет подъемника | КОС |  | капитальный ремонт |
| 4.5. | иные помещения | есть | ширина дверей не приспособлена для передвижения инвалидов-колясочников нет подъемника | КОС |  | капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*)_Зоны целевого назначения доступны не всем категориям инвалидов_как на первом так и на втором этаже здания__ДУ__________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)_Для_достижения__зон целевого назначения необходим капитальный ремонт ___________________________________________

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | площадь помещения не позволяет организовать пространство в соответствии с требованиями | КОС |  | капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая комната | нет |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений__Помещение полностью недоступно_инвалидам-колясочникам из-за величины помещений ВНД и доступно избирательно остальным категориям инвалидов_____________________________________________________________________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)__Для увеличения кабины туалета, ширины дверного проема необходим капитальный ремонт, для остальных элементов – индивидуальное решение с ТСР_________

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  |  |  |
|  | на входе в здание | нет | нет малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем текстофонов, речевых информаторов и маяков, световых табло | ГС |  | индивидуальное решение с ТСР |
|  | в здании на маршруте передвижения | нет |  | Г |  |  |
|  | при оказании услуги | нет |  | Г |  |  |
|  | в том числе УМК |  |  | Г |  |  |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  |  |
|  | при входе в здание | нет | нет малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем текстофонов, речевых информаторов и маяков, световых табло | СГ |  | индивидуальное решение с ТСР |
|  | в здании на маршруте передвижения | нет |  | С |  |  |
|  | при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий) | нет |  | С |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  |  |  |
|  | на входе в здание | нет | нет малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем текстофонов, речевых информаторов и маяков, световых табло | С |  | индивидуальное решение с ТСР |
|  | в здании на маршруте передвижения | нет | Тактильные средства информации со шрифтом по Брайлю | С |  |  |
|  | при оказании услуги (в том числе УМК) | нет |  | С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |

Заключение о доступности системы информации на объекте Система информации  ДЧ-И (доступно частично избирательно).Недоступна для инвалидов по зрению и слуху, т.к. отсутствуют_тактильные средства информации со шрифтом по Брайлю, нет  малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных  систем текстофонов, речевых информаторов и маяков, световых табло ___________________

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)________Для доступности системы информации__для всех категорий_инвалидов необходимо индивидуальное решение с ТСР______________________________

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии:_______________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________

Представитель местной общественной организации

«Всероссийская общественная

организация инвалидов» г. Зеленогорска ______________ _Петренчук А.М__

Приложение № 2

к Паспорту доступности

МБДОУ д/с № 14

План адаптации МБДОУ  д/с № 14 и обеспечения доступности услуг для инвалидов

| N п/п | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступ- ности) <***> | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание работ <*> | Вид работ <**> |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Установка рельефных и силуэтных указателей на территории, прилегающей к зданию (участок) | ТР | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования - 2020 год |
| 2. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров на вход в здание Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. | ПСД | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования - 2020 год. |
| 3. | Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов на путях движения внутри здания, включая пути эвакуации Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | КР | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования - 2020 год |
| 4. | Увеличении проемов дверных проходов, ликвидация порогов в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | КР | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования - 2020 год. |
| 5. | Увеличение проемов дверных проходов в санитарно-гигиенических помещениях. Установка крючков для одежды, костылей и др.принадлежностей. | КР | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования - 2020 год. |
| 6. | Капитальный ремонт электропроводки для системы информации и связи (на всех зонах) | КР | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования 2020 год. |
| 7. | Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги на путях движения к объекту (от остановки транспорта и до дверей ДОУ ) | КР | ДПВ | ПСД отсутствует | муниципальный бюджет | - | При наличии финансирования 2020 год. |

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением  Паспорта ОСИ.

<**> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).